## Sheet1
序号 | 产品名称 | 故障现象 | 维修措施
1 | 优视抓钳 | 手柄装不上 | 更换手柄
2 | 5F软性抓钳 | 钳头不能闭合 | 更换钳芯
3 | 洲济腹腔镜抓钳 | 手柄损坏 | 更换手柄
4 | 洲济腹腔镜抓钳 | 鞘管损坏 | 更换管鞘
5 | 腹腔镜抓钳（分离钳） | 手柄底部连接处损坏 | 更换连接处零件
6 | scanMed工作手件 | 弹簧断裂 | 更换弹簧连接
7 | 电棒（电棒、电铲、电针） | 隔热陶瓷损坏 | 跟换全部绝缘，更换陶瓷头
8 | 持针器 | 前端闭不紧 | 更换镶片
9 | STORZ手件 | 底部零件掉落 | 更换连接处零件
10 | Homlock钳 | 齿不能完全吻合，不能上夹 | 更换齿条
11 | Homlock钳 | 旋转轮损坏 | 更换旋转轮
12 | 蛇牌动脉瘤夹钳 | 锁扣断裂，夹钳脱落 | 跟换锁扣
13 | 电切镜鞘 | 陶瓷头损坏 | 更换陶瓷头
14 | 膀胱镜鞘等 | 阀门脱落，损坏 | 更换阀门
15 | 腹腔镜剪刀 | 口钝，剪不动 | 打磨，开刃
16 | 奥林巴斯导光束（进) | 成像有黑点，发烫，不导光 | 漏光部分重新切割焊接抛光
17 | 奥林巴斯分离钳 | 绝缘层破损 | 更换绝缘层
18 | 鞘锁紧装置 | 进出水鞘锁紧装置脱落，丢失 | 定位锁紧插销更换
19 | 穿刺器套管 | 套管前端弯折变形 | 整形
20 | 手术床头架支架 | 支架间隙太大不能固定 | 更换支架锁紧装置
21 | 手术床支架底座 | 底座滑牙 | 更换齿轮组件
22 | 弯剪 | 内芯根部断裂 | 焊接
23 | 耳钻 | 开机不能正常 | 更换轴承
24 | 钛夹钳 | 不能夹持 | 更换钳芯
25 | 单极电凝钩 | 钩断裂 | 更换钩
26 | 喉显微钳 | 钳芯断脱落 | 更换焊接
27 | 电凝线 | 破皮断头 | 更换焊接
28 | 膨宫管 | 断裂 | 胶焊
29 | 内外鞘 | 不通芯，卡不紧 | 整形更换簧
30 | 腔镜剪钳手柄 | 手柄接线柱 | 更换接线柱