| 次氯酸钠投加系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 计量泵 | S1CBH04120PVT000UA100S0EN+ 10013004bar,120L/h,外部脉冲控制,故障继电器输出 ，液晶显示屏（普罗名特） 产地：德国 | PVDF 泵头 PTFE 隔膜 PTFE 密封 | 2台 |  |  |
| 2 | 球阀 | DN15,10kg,常温 （配套提供） | UPVC | 8只 |  |  |
| 3 | Y 型过滤器 | DN15,10kg,常温 （配套提供） | UPVC | 2只 |  |  |
| 4 | 安全阀 | DN15,10kg,常温 （配套提供） | UPVC | 2只 |  |  |
| 5 | 阻尼器 | 0.4L，带压力表 （配套提供） | UPVC，丁晴橡胶 | 2只 |  |  |
| 6 | 隔膜压力表 | 0-10kg,充油防震 （配套提供） | UPVC | 2只 |  |  |
| 7 | 背压阀 | DN15,10kg,常温 （配套提供） | UPVC | 2只 |  |  |
| 8 | 止回阀 | DN15,10kg,常温 （配套提供） | UPVC | 2只 |  |  |
| 9 | 管路 | DN15UPVC 长10米（配套提供） | UPVC | 1套 |  |  |
| 10 | 支架背板 | PPH （配套提供） | 不锈钢防腐 | 1套 |  |  |
| 11 | 集成费 |  |  | 1套 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

报价需包含包装运输、旧系统拆除、新设备安装调试、垃圾清运、人工、税费等费用。