## 变电所预防性试验
新生路变电所预防性试验预算清单
电力变压器
序号 | 设备名称 | 单价（元/只） | 数量 | 小计（元）
1 | 1600kVA干式变压器 |  | 3
2 | 1000KVA干式变压器 |  | 2
避雷器
序号 | 设备名称 | 单价（元/组） | 数量 | 小计（元）
1 | 10KV |  | 4
电流互感器
序号 | 设备名称 | 单价（元/组） | 数量 | 小计（元）
1 | 10KV |  | 10
断路器
序号 | 设备名称 | 单价（元/台） | 数量 | 小计（元）
1 | 10KV |  | 11
电压互感器
序号 | 设备名称 | 单价（元/组） | 数量 | 小计（元）
1 | 10KV |  | 4
接地电阻
序号 | 设备名称 | 单价（元/点） | 数量 | 小计（元）
1 | 10KV |  | 4
母线
序号 | 设备名称 | 单价（元/段） | 数量 | 小计（元）
2 | 10KV |  | 2
电容器
序号 | 设备名称 | 单价（元/只） | 数量 | 小计（元）
1 | 0.4KV |  | 9
2 | 10KV |  | 6
电力电缆
序号 | 设备名称 | 单价（元/根） | 数量 | 小计（元）
1 | 10KV |  | 7
中央信号调试
序号 | 设备名称 | 单价（元/回） | 数量 | 小计（元）
1 | 互感器伏安特性测试及二次通电试验 |  | 6
2 | 仪表回路正确性检查及绝缘电阻测试，通电试验 |  | 6
3 | 二次回路测绝缘电阻 |  | 9
继电保护二次回路正确性检查，绝缘试验，整组传动，定较
序号 | 设备名称 | 单价（元/回） | 数量 | 小计（元）
1 | 10KV线路保护 |  | 4
变电所清扫
序号 | 名称 | 单价(元、人工) | 数量 | 小计（元）
1 | 清扫 |  | 3
|  | 总价： |  | （元）