## Sheet1
报价单
建设单位：无锡市第二人民医院
项目名称：综合楼ICU空调系统支管锈蚀更换
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 计
1 | DN20镀锌钢管 | 米 | 256
2 | DN25镀锌钢管 | 米 | 68
3 | DN20弯头 | 只 | 80
4 | DN25弯头 | 只 | 28
5 | DN20三通 | 只 | 16
6 | DN25三通 | 只 | 10
7 | 不锈钢304球阀（两片式）DN20 | 只 | 56 | 甲供
8 | 不锈钢304Y型过滤器 DN20 | 只 | 20
9 | 不锈钢304外丝 DN20 | 只 | 40
10 | 排气阀 DN20 | 只 | 16
11 | 不锈钢304软管 DN20*300 | 根 | 40
12 | 不锈钢304球阀（两片式）DN25 | 只 | 24
13 | 不锈钢304Y型过滤器 DN25 | 只 | 7
14 | 不锈钢304外丝 DN25 | 只 | 14
15 | 排气阀 DN25 | 只 | 10
16 | 不锈钢304软管 DN25*300 | 根 | 14
17 | Φ28橡塑保温套管 | 米 | 256
18 | Φ35橡塑保温套管 | 米 | 68
19 | 老管道拆除 | 项 | 1
20 | 垃圾清理费 | 项 | 1
21 | 辅材 | 项 | 1
22 | 小计 |  |  |  | 0
27 | 合 计
注：本报价包含安装人工费用及各项开票税费
说明
本次预防性改造项目处于ICU重点科室，在施工期间需保障病友治疗也不能影响医护人员的工作，所以施工周期会比较长。为保障病友安全治疗，我方建议在可以施工时间及施工区域内病友移到非施工区域，保障病友安全，重要医疗器械我方协助转移或做必要的保护措施。