食堂油烟机、油烟管道清洗工作量清单

一、食堂一楼：共4个点

烟罩长度共：9米

管道长度共：4米（拆洗）

风机长度共：1台

净化器   1台

合计：（       ）元/次

二、食堂二楼：2个点

炒菜烟罩长度共：4.5米

管道长度共：9米

其它烟罩长度共：6米

其它管道长度共：6米

风机：1台

净化器：1台

合计：（        ）元/次

三、食堂三楼:2个点

烟罩长度共:10米

管道:10米

风机:1台

净化器  1台

合计：（             ）元/次

食堂1-3楼总计：（            ）元/次（含税），一年4次

两年共报价：              元

四、清洗频率：每季度一次，每年至少4次，特殊情况按实际清洗的单次费用另外结算。

五、清洗要求：

每次工期：2天。

质量标准：提供清洗前后照片对比；挡火板干净无油污；烟罩光亮干净，95%以上无油污；排烟管道清理后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污（铁锈除处）；风机底部和内壁上没有积油；净化器底部和内壁上没有积油，滤芯上没有明显油污。清洗所用药剂不得腐蚀设备。清洗后需将排烟管道恢复原状，接口不有跑冒滴漏现象。

2020年7月6日