## Sheet1
无锡市第二人民医院给水设备管路改造工程项目清单
序号 | 产品名称及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
水泵 管路 阀门拆修及安装改造工程
1 | 进口不锈钢立式多级泵11KW | 台 | 1 |  |  | 威乐、熊猫、凯泉
2 | 触摸屏人机界面智能变频控制柜11KW/1 | 台 | 1 |  |  | 新讯.秀德尔 汉辰
3 | 压力信号采集变送器 | 套 | 2 |  |  | 东方、南控、轩生
4 | 差压型变送器 | 套 | 1 |  |  | 东方、南控、轩生
5 | 电源电缆线3*10+6*1+2.5 | 米 | 30 |  |  | 明珠、江南、远东
6 | 水泵电源线3*6+2.5 | 米 | 10 |  |  | 明珠、江南、远东
7 | 信号线3*1 | 米 | 20 |  |  | 明珠、江南、远东
8 | 电线管 | 只 | 10
9 | 压力表 | 套 | 2 |  |  | 鹤山、天津、红旗
10 | 不锈钢闸阀DN65 | 只 | 2 |  |  | 亚核、兴隆,经典
11 | 不锈钢止回阀DN65 | 只 | 1 |  |  | 亚核、兴隆,经典
12 | 不锈钢排气阀DN32 | 只 | 2 |  |  | 亚核、兴隆,经典
13 | 不锈钢稳压罐400-16mpa | 套 | 1 |  |  | 亚核、兴隆,经典
14 | 泄压阀DN80 | 台 | 1 |  |  | 亚核、兴隆,经典
15 | 闸阀DN80 | 台 | 5 |  |  | 亚核、兴隆,经典
16 | 镀锌管材 | 米 | 247 |  |  | 正大、马钢、鑫宝源
17 | 法兰片 | 片 | 16 |  |  | 正大、马钢、鑫宝源
18 | 管道钢卡φ89 | 只 | 183 |  |  | 正大、马钢、鑫宝源
19 | φ89三通 | 只 | 4 |  |  | 正大、马钢、鑫宝源
20 | φ89弯头 | 只 | 22 |  |  | 正大、马钢、鑫宝源
21 | φ75PPR管材 | 米 | 48 |  |  | 飞马 公元 伟星
22 | φ75PPR三通 | 只 | 8 |  |  | 飞马 公元 伟星
23 | φ75PPR弯头 | 只 | 12 |  |  | 飞马 公元 伟星
24 | φ75PPR直接 | 只 | 8 |  |  | 飞马 公元 伟星
25 | φ75PPR外丝接 | 只 | 6 |  |  | 飞马 公元 伟星
26 | φ75PPR法兰盘 | 付 | 2 |  |  | 飞马 公元 伟星
27 | φ75PPR铜闸阀 | 只 | 2 |  |  | 飞马 公元 伟星
28 | φ75PPR卡箍 | 只 | 30 |  |  | 飞马 公元 伟星
29 | φ63PPR管材 | 米 | 65 |  |  | 飞马 公元 伟星
30 | φ63PPR三通 | 只 | 4 |  |  | 飞马 公元 伟星
31 | φ63PPR弯头 | 只 | 30 |  |  | 飞马 公元 伟星
32 | φ63PPR直接 | 只 | 10 |  |  | 飞马 公元 伟星
33 | φ63PPR外丝接 | 只 | 16 |  |  | 飞马 公元 伟星
34 | φ63PPR法兰盘 | 付 | 2 |  |  | 飞马 公元 伟星
35 | φ63PPR铜闸阀 | 只 | 6 |  |  | 麦克 兴业
36 | φ63PPR卡箍 | 只 | 35 |  |  | 麦克 兴业
37 | 保温棉75,63管 | 米 | 110
38 | 管路保护防锈铁皮板 | 米 | 110
39 | 角铁支架材料 | 项 | 1
40 | 80管保温管材料（室外管路） | 项 | 1
41 | 保温胶水 | 项 | 1
42 | 保温胶带 | 项 | 1
43 | 不锈钢螺丝 | 项 | 1
44 | 水泵基础槽钢 | 支 | 1
45 | 金属垫 | 项 | 1
46 | 减震垫 | 项 | 1
47 | 镀锌角钢 | 支 | 8
48 | 密封圈 | 只 | 183
49 | 烧焊材料 | 项 | 1
50 | 氧气材料 | 项 | 1
51 | 防水乙炔材料 | 项 | 1
52 | 切割片 抛光片 | 项 | 1
53 | 油漆 | 项 | 1
54 | 抱箍 | 项 | 1
55 | 开混凝土墙孔 | 项 | 1
56 | 五金件 | 项 | 1
57 | 合计
58 | 材料合计总价； 元
59 | 材料 水泵 控制柜等运输费 | 项 | 1
60 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
61 | 登高作业费 | 项 | 1
62 | 机械使用费 | 项 | 1
63 | 现场吊装费 | 项 | 1
64 | 原设备管路拆卸费 | 项 | 1
65 | 垃圾清运费 | 项 | 1
66 | 安全措施防护费 | 项 | 1
67 | 现场施工人工费 | 项 | 1
68 | 现场管理费 | 项 | 1
69 | 设备调试费 | 项 | 1
71 | 税金
72 | 合计
总价合计金额; 元
总价优惠下浮： 元
合计小写：¥： 元 |  | 合计金额人民币（大写）：