## 报价单
供应室去污区电源安装报价清单
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 |  | 合 价 |  | 备注
|  |  |  | 设备主材 | 安装费 | 设备主材 | 安装费
1 | 电缆 YJV4*35+1*16 | 米 | 72 |  |  |  |  | 远东电缆
2 | 电缆 YJV5*10 | 米 | 100 |  |  |  |  | 远东电缆
3 | 用电设备电源敷设人工费 | 工 | 12 |  |  |  |  | 根据用电设备（共计6套）进场后，按院方通知二日内接线调试结束
4 | 电源控制箱 | 套 | 1
5 | 槽式电缆桥架 C200*100*1.5 | 米 | 46
6 | 电线管KBJΦ32*1.2 | 米 | 50
7 | 电缆头制作 | 只 | 12
8 | 5#镀锌角钢支架制作 | 米 | 8
9 | 辅材 | 项 | 1
10 | 清运费 | 项 | 1
总价
说明：本次报价为含税价。工程分为多次施工，第一次施工主电源接入供应室。后续施工根据用电设备（共计6套）进场后，按院方通知二日内施工调试结束。
备注：
控制箱配置（施耐德品牌开关）
| 设备名称 | 规格型号 |  |  | 单位 | 数量
| 塑壳断路器 | NSC-160A/3P |  |  | 只 | 1
| 小型断路器 | IC65N-C63A/3P |  |  | 只 | 2
| 小型断路器 | IC65N-C40A/3P |  |  | 只 | 2
| 小型断路器 | IC65N-C20A/2P |  |  | 只 | 2
| 箱壳 | 800*500*200*1.5 |  |  | 台 | 1