1、采购清单及单价最高限价

一标段：心电类医疗设备易损件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **适用机型** | **描述** | **计量单位** | **单价/元** | **数量** | **是否属于医疗器械** |
| 1 | 血氧探头 | GE Solar8000、Dash4000、飞利浦系列、迈瑞iMEC10 |  | 根 | 150 | 100 | 是 |
| 2 | 血氧探头 | GE Dash2500 | 九针加密分体指套 | 根 | 150 | 52 | 是 |
| 3 | 血氧探头 | 标有Ohmeda字样的GE | 欧美达Ohmeda | 根 | 150 | 2 | 是 |
| 4 | 血氧探头 | 科曼小儿C60、转运NC8、GE Solar8000、Dash4000 | 七针血氧分体小儿捆绑 | 根 | 150 | 2 | 是 |
| 5 | 一体血氧探头 | GE Dash2500 | Oximax一体 | 根 | 240 | 2 | 是 |
| 6 | 一体血氧探头 | GE B20、B30 | Ohmeda一体 | 根 | 240 | 120 | 是 |
| 7 | 一体血氧探头 | GE B450、B650 | Ohmeda一体 | 根 | 335 | 50 | 是 |
| 8 | 一体血氧探头 | 飞利浦系列 | HP一体成人指套 | 根 | 240 | 2 | 是 |
| 9 | 一体血氧探头 | 科曼C50 | 科曼一体指夹 | 根 | 240 | 40 | 是 |
| 10 | 一体血氧探头 |  | 加长科曼一体指夹6m | 根 | 600 | 2 | 是 |
| 11 | 一体血氧探头 | 迈瑞iMEC10 | 迈瑞T系列 | 根 | 240 | 10 | 是 |
| 12 | 血氧延长线 | Solar8000、Dash4000、Dash2500 | GE | 根 | 150 | 50 | 否 |
| 13 | 血氧延长线 | Dash2500 | GE Oximax | 根 | 150 | 50 | 否 |
| 14 | 血氧延长线 | 标有Ohmeda字样的GE | GE欧美达母头 | 根 | 150 | 2 | 否 |
| 15 | 血氧延长线 | 飞利浦系列 |  | 根 | 150 | 2 | 否 |
| 16 | 血氧延长线 | 迈瑞iMEC10 |  | 根 | 150 | 2 | 否 |
| 17 | 血氧延长线 | 标有MASIMO字样的GE设备，新生儿Dash2500 | masimo插片式 | 根 | 150 | 2 | 否 |
| 18 | 心电导联线 | 所有GE | GE五芯导线 | 副 | 150 | 120 | 是 |
| 19 | 心电导联线 | 所有GE | GE三芯导线 | 副 | 150 | 30 | 是 |
| 20 | 心电导联线 | 飞利浦系列 | 五芯导线 | 副 | 150 | 20 | 是 |
| 21 | 心电导联线 | 迈瑞iMEC10 | 迈瑞五芯导线 | 副 | 150 | 30 | 是 |
| 22 | 心电电缆 | 所有GE | GE五导电缆、GE三导电缆 | 副 | 150 | 120 | 是 |
| 23 | 心电电缆 | 飞利浦系列 | HP五导电缆 | 副 | 150 | 10 | 是 |
| 24 | 心电电缆 | 迈瑞iMEC10 | 迈瑞五导电缆 | 副 | 150 | 10 | 是 |
| 25 | 一体心电导联线 | 所有GE | GE一体三导线 | 副 | 240 | 2 | 是 |
| 26 | 一体心电导联线 | 所有科曼（科曼心电只能用一体的） | 科曼一体三导线 | 副 | 240 | 10 | 是 |
| 27 | 一体心电导联线 | 所有科曼（科曼心电只能用一体的） | 科曼一体五导线、科曼C30一体五导线 | 副 | 240 | 20 | 是 |
| 28 | 一体心电导联线 | 所有科曼（科曼心电只能用一体的） | 科曼一体五导线6m、科曼C30一体五导线6m | 副 | 400 | 2 | 是 |
| 29 | 血压管 | 所有GE | GE血压延长管 | 根 | 150 | 30 | 否 |
| 30 | 血压管 | 飞利浦系列 | HP血压延长管 | 根 | 150 | 10 | 否 |
| 31 | 血压管 | 迈瑞 | 迈瑞血压延长管 | 根 | 150 | 4 | 否 |
| 32 | 血压管 | 所有科曼 | 科曼血压延长管 | 根 | 150 | 4 | 否 |
| 33 | 体温探头 | GE Solar8000 | GE Solar8000 | 根 | 120 | 20 | 否 |
| 34 | 体温探头+体温电缆 | GE Solar8000 | GE Solar8000 | 根 | 600 | 2 | 否 |
| 35 | 遥测心电导联 | 飞利浦遥测 | Philips遥测五芯导线 | 副 | 240 | 20 | 是 |
| 36 | 遥测心电导联 | 迈瑞遥测 | 迈瑞遥测心电导线 | 副 | 200 | 6 | 是 |
| 37 | 心电图吸球连座 | 心电图机 | 心电图机胸电极 | 个 | 10 | 24 | 否 |
| 38 | 心电图四肢夹 | 心电图机 | 心电图机通用 | 个 | 15 | 16 | 否 |
| 39 | 心电图十二导线 | 心电图机 | 心电图机通用 | 副 | 240 | 4 | 是 |
| 40 | 心电图三导线 | 心电图机 | 心电图机通用 | 副 | 240 | 2 | 是 |
| 41 | 袖带 | 监护、血压计 | 新生儿/婴儿/儿童/小成人/成人；单管/双管 | 个 | 45 | 1000 | 是 |
| 42 | 袖带 | 监护、血压计 | 成人加大；单管/双管 | 个 | 70 | 10 | 是 |
| 43 | 袖带 | 监护、血压计 | 成人大腿；单管/双管 | 个 | 80 | 4 | 是 |
| 44 | 转接头 |  | 金属/塑料；公头母头 | 套 | 免费 | 40 | 否 |

**注：描述列内容是为了便于投标人理解采购人需求，若所供货物有其他方式表达的描述可相应在细目报价表备注栏中填写。投标供应商应保证心电类医疗设备易损件能根据采购人需求及时供应，下订单后不超过2个工作日送达（不可抗力除外），货票同行并有详细送货单。易损件若上机即不能使用或有质量问题，须于2个工作日内完成免费调换。所有易损件自供货日期起质保1年。**