## Sheet1
2025年医疗设备调研需求
序号 | 申请人部门 | 设备名称 | 国别 | 数量 | 最高限价 | 主要配置需求
1 | 影像科 | 高压注射器 | 国产 | 1 | 18 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
2 | 医学检验科 | 血细胞分析流水线 | 国产 | 1 | 10 | 用于血细胞分析和超敏C反应蛋白检测。血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法和流式细胞技术原理，超敏C反应蛋白采用胶乳增强免疫散射比浊法。可以采用多种进样方式和多种检测模式，可实时提供根据国标通用复检规则设定的复检样本信息，自动推片，LIS双向连接
3 | 医学检验科 | 全自动试管封膜机 | 国产 | 2 | 14 | 用于标本试管封口，试管架自动进出；即封即热，封口牢固，倒置不漏，封膜易撕，短管长管自由切换；使用专用试管架，试管架可以反复使用
4 | 医学检验科 | 全自动智能分拣系统 | 国产 | 2 | 40 | 可以根据试管条形码对应的标本类型进行全自动分拣核收，具备准确记录标本时间点、接收分发签收统计、HIS/LIS无缝接入，异常条形码可以筛选等功能，进样仓容量大，可连续不间断自动进管
5 | 医学检验科 | 全自动发光免疫分析仪 | 进口 | 1 | 8 | 用于自动化定量检测抗核抗体谱、ANCA抗体谱、肝抗原抗体谱，LIS双向连接
6 | 眼科 | 眼科超声生物显微镜 | 国产 | 1 | 30 | 1.提供图文病例报告，同时备份便于查对，可对病例报告进行存档、检索。2.影像实时采集，可以逐幅或连续回放，方便医生进行动态观察。3、具有测量和后处理功能，可记录4组距离，2组角度，可测量周长、面积。4.眼位标志
7 | 眼科 | 超乳手柄 | 进口 | 7 | 44 | 适配傲帝faros超乳机
8 | 眼科 | 强脉冲光干眼激光治疗仪 | 进口 | 1 | 89 | 配齐所有滤光片及3个导光晶体，使得眼周皮肤美容也可以做，并配10副可重复消毒使用的眼盾
9 | 眼科 | 微脉冲经巩膜激光治疗仪 | 进口 | 1 | 110 | 功能：治疗过程中无需切口或植入物，采用微脉冲技术，使得激光能量在治疗过程中断续释放，减少组织损伤，提高安全性通过微脉冲激光作用于睫状体，减少房水生成，从而降低眼内压（IOP），适用于各种类型的青光眼，包括原发性开角型青光眼、闭角型青光眼和难治性青光眼。配置：激光主机，脚踏。
10 | 血透中心 | 连续性血液净化装置 | 国产 | 1 | 22 | 具备CVVHD、CVVHF、CVVHDF、SCUD、血液灌流、血浆置换、双膜血浆置换、体外免疫吸附等治疗模式；一套管路可适应所有治疗模式；管路滤器可拆分
11 | 心血管内科 | 心脏消融系统 | 进口 | 1 | 270 | 性能最新，能够完成复杂房性心律失常，复杂室性心律失常的标测与消融，能够提供保养与维修。
12 | 心血管内科 | 血流储备分数测量设备 | 国产 | 1 | 8.6 | 血流储备分数（FFR）是指在冠状动脉存在狭窄病变的情况下，这根血管所供心肌区域能获得的最大血流和同一区域理论上正常情况下所能获得的最大血流的比值，FFR的测定是用一种特殊的顶端带有传感器的介入导丝，通过传感器测量冠脉内的压力，再计算冠状动脉狭窄后的压力与狭窄前的压力比值。
13 | 心血管内科 | 体表标测心电图检测系统 | 国产 | 4 | 9 | 无创，无耗材，医保可收费，操作简便，易于门诊及病房开展，自动出图出报告
14 | 心血管内科 | 血管内超声诊断设备 | 国产 | 1 | 9 | 血管内超声系统作为心血管医生介入手术的“第三只眼”。与传统冠脉造影仅显示被造影剂充填的管腔轮廓不同，IVUS不仅申请理由、必要性能提供管腔、管壁的横截面图像，还可以帮助医生了解斑块负荷、钙化病变角度、夹层长度及角度等。在中外冠心病介入治疗指南中，均将使用IVUS评估无保护左主干病变严重程度及优化治疗作为lla类推荐。
15 | 心电图室 | 十二通道动态心电图采集盒 | 国产 | 10 | 16 | 可接入嘉禾心电系统，提供2台电脑主机，数据可以在南北2个院区之间共享，医生可以远程基于现有的数据服务器协同工作。
16 | 消化内科 | 超声探头驱动器 | 进口 | 1 | 27 | 可以与科室现有的超声主机连接使用，兼容原有超声探头，并可配合DPR超声探头实现同步双切面扫描。
17 | 消化内科 | 电子上消化道放大内窥镜 | 进口 | 1 | 45 | 放大镜可以与现有的内镜主机连接使用，光学放大倍率80倍，拨杆式放大控制。
18 | 消化内科 | 电子上消化道治疗内窥镜 | 进口 | 1 | 45 | 治疗胃镜可以与现有的内镜主机连接使用，向下角度120度，具有附送水功能。
19 | 消化内科 | 全自动清洗消毒机 | 国产 | 1 | 17.5 | 胃肠镜洗消系统，与目前系统及接口配套，确保每批次清洗数据可追溯，支持质控检测。医疗清洗消毒标准，满足院感管控要求。
20 | 消化内科1（A10） | 肠内营养泵 | 进口 | 1 | 1.5 | 用于控制肠内营养液滴速。
21 | 消毒供应中心 | 清洗消毒器 | 国产 | 1 | 45 | 用于微创手术器械、基础器械、管腔器械及各类专科器械的清洗、预消毒、干燥的处理。采用负压清洗+超声清洗，高温消毒、负压干燥原理。解决复杂器械的管腔、关节处残留问题。确保每批次清洗数据可追溯，支持质控检测。医疗清洗消毒标准，满足院感管控要求。
22 | 手术室（北院） | 医用负压吸引引流系统 | 国产 | 2 | 35 | 在手术过程中及时吸除手术野的血液、渗出液、脓液、组织碎屑等，保持手术视野清晰，便于医生操作
23 | 手术室（北院） | 脑动力手柄及附件 | 进口 | 1 | 18 | 为手术提供动力，如在神经外科手术中用于钻孔、锯骨、磨骨等操作，附件配合手柄完成不同的手术动作。开颅钻需要自停功能。
24 | 手术室（北院） | 超高清腹腔镜设备 | 进口 | 1 | 135 | 进口超高清腹腔镜设备，包含显示器、摄像系统（摄像系统可升级）、冷光源、气腹机、台车等，配套5套腹腔镜镜头＋冷光源线+低温消毒等离子盒。
25 | 手术室（北院） | 4K荧光内窥镜摄像系统 | 进口 | 1 | 230 | 4K荧光3D内窥镜摄像系统，包含显示器、摄像系统、冷光源、气腹机、台车等，同时具备4K、荧光、3D功能，配置4K荧光摄像头1个，4K荧光镜头+冷光源1套，4K、荧光、3D三合一镜头1套。
26 | 手术室 | 电动液压手术床 | 国产 | 6 | 150 | 可通过电动液压系统调节手术床的高度、倾斜度、头脚升降等多种体位，遥控面板需要可视化遥控器，可以精准控制角度，床板节段分解细致，配件齐全，可做任意体位配合手术，遥控器以无线最佳。需要配置起码一张可以配合O型臂机操作的手术床。
27 | 手术室 | 手术动力手柄及附件 | 进口 | 2 | 36 | 为手术动力系统，如在骨科及神经外科手术中用于钻孔、锯骨、磨骨等操作，附件配合手柄完成不同的手术动作。开颅钻需要自停功能。
28 | 手术室 | 低温等离子灭菌盒 | 国产 | 80 | 16 | 用于放置需灭菌的手术器械等物品，通过低温等离子灭菌技术，在低温、真空环境下杀灭微生物，保证器械的无菌状态，适用于不耐高温、湿热的器械
29 | 手术室 | 体位垫 | 国产 | 1 | 15 | 根据手术需求和患者体型，垫在患者身体相应部位，维持患者手术体位，避免局部受压，保护神经和血管，减少患者不适和并发症的发生。需求各种类型规格。
30 | 手术室 | 体位架 | 国产 | 1 | 36 | 辅助固定患者体位，确保手术过程中患者身体稳定，便于医生操作，同时保证患者安全，常用于复杂手术或特殊体位的手术。俯卧位垫需要带镜面可观察患者面部情况的装置
31 | 手术室 | X射线计算机体层摄影设备（移动式） | 进口 | 1 | 1600 | 能在手术中进行X射线断层扫描，实时获取患者体内的影像信息，帮助医生准确定位病变部位，引导手术操作，提高手术的精准性；用于判断神经外科、复合伤手术效果
32 | 手术室 | 手术器械 | 国产 | 1 | 115 | 开展微创手术、腔镜类必备手术器械；
33 | 手术室 | 手术器械 | 进口 | 1 | 200 | 手术室精密手术器械，各专科手术均需使用，用于医生精细手术操作
34 | 手术室 | 高频电刀 | 进口 | 2 | 18 | 利用高频电流产生的热量，对组织进行切割和凝血，减少手术中的出血，提高手术效率，简化手术操作过程
35 | 手术室 | 内窥镜镜头 | 进口 | 5 | 20 | 腹腔镜手术必备器械；通过人体的自然腔道或小切口进入体内，将腹腔内部情况清晰地显示在显示器上
36 | 手术室 | 医用吸引系统吸引器 | 国产 | 2 | 35 | 在手术过程中全密闭状态吸除手术野的血液、渗出液、脓液、组织碎屑等，以及泌尿外科手术中冲洗液，保持手术视野清晰，便于医生操作；避免手术中更换吸引袋导致的手术中断。
37 | 手术室 | 智能气腹机管理系统 | 进口 | 1 | 9 | 主要用于腹腔镜手术，便于医生操作器械和观察腹腔内的情况，并能精确控制气体的流量和压力，恒温恒压确保手术中良好的手术暴露，保证手术顺利进行。
38 | 神经外科 | 进口显微剪刀 | 进口 | 6 | 16 | 有利于脑深部病变的分离，剪断，切除，达到经久耐用之功效
39 | 神经外科 | 接触式无损定量成像仪 | 国产 | 1 | 28 | 科研用，蛋白成像定量，高灵敏度
40 | 神经功能科 | 动态脑电图记录分析系统 | 进口 | 1 | 28 | 配备动态脑电机器及应用站，可接入医院系统，信号稳定性高
41 | 神经功能科 | 经颅磁刺激器 | 进口 | 1 | 46 | 配备主机及不同类型的磁头，首先满足治疗功能: 包括治疗中风，脊髓损伤，癫痫，帕金森病，睡眠障碍，肌肉损伤、焦虑，抑郁，精神分裂症等，并尽可能具备一定科研功能如检测视觉躯体感觉，语言，认知，大脑可塑性等
42 | 普外科 | 热化疗灌注机 | 国产 | 1 | 18 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
43 | 皮肤科 | 短波理疗仪 | 国产 | 1 | 27 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
44 | 泌尿外科 | 电子输尿管硬镜 | 国产 | 5 | 45 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
45 | 泌尿外科 | 阴茎硬度测量仪 | 进口 | 1 | 45 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
46 | 泌尿外科 | 二氧化碳激光治疗机 | 国产 | 1 | 90 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
47 | 泌尿外科 | Nd:YAG倍频激光治疗仪 | 进口 | 1 | 210 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
48 | 泌尿外科 | 掺铥光纤激光治疗机 | 国产 | 1 | 290 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
49 | 泌尿外科 | 尿动力学分析系统 | 进口 | 1 | 55 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
50 | 泌尿外科 | 钬激光治疗仪 | 国产 | 1 | 75 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
51 | 麻醉科 | 麻醉机一 | 进口 | 5 | 135 | 用于麻醉期间机械通气，3气源，5种以上呼吸模式，电子流量计，配备吸入麻醉气体挥发罐，支撑架悬臂
52 | 麻醉科 | 麻醉机二 | 进口 | 5 | 255 | 用于麻醉期间机械通气，电子触摸屏幕，同屏显示多道监测波形，2个以上呼吸环，双流量传感器，配备吸入麻醉气体挥发罐，支撑架悬臂
53 | 麻醉科 | 中央监护系统（1拖10） | 国产 | 1 | 75 | 中央大屏采集各分机的生命体征数据。每台监护仪需配备无创血压、双心电（心率）、双有创压力监测、脉搏氧饱和度、双体温、部分配备二氧化碳和BIS模块
54 | 麻醉科 | 凝血分析仪 | 进口 | 1 | 9 | 主要用于肝素抗凝过程中的凝血活酶时间检测。要求配置打印机、传输数据底座、用于设备校准的电子模拟器
55 | 麻醉科 | 富血小板血浆制备系统 | 国产 | 1 | 4.5 | 通过密闭离心方式制备富血小板血浆，可制成血凝胶（覆盖创口），配备推车。
56 | 口腔科 | 口腔手术显微镜 | 国产 | 1 | 28 | 开展显微根管治疗及显微根管外科以及牙体精密预备。具有可控制锁定/解锁电磁锁，ZOOM连续变倍系统；影像拍照、录像功能等，工作距离距覆盖范围不小于WD200-550mM。
57 | 骨科 | 动力系统 | 进口 | 1 | 45 | 磨钻，开放手术可以用。UBE内镜下也可以用。
58 | 妇产科 | 内镜动力系统（包含宫腔内窥镜） | 国产 | 1 | 45 | 动力系统适用于妇科内窥镜手术中，患有粘膜下肌瘤、子宫内膜息肉的妇科病患者，配置应具有主机，脚踏开关，电源线，刨削刀，刨削手柄，如同时具有一次性宫腔组织切割功能更佳，宫腔内窥镜适用于检查或者治疗子宫有异常的患者，应包含配套手术器械及消毒盒。
59 | 妇产科 | 免扩宫双重诊疗宫腔镜（阴道内镜） | 进口 | 1 | 45 | 该套设备用于在免扩宫条件下实施妇科宫腔镜手术，包括治疗息肉，肌瘤，粘连，纵隔，输卵管通液，绝经后宫腔镜手术、取异物(幼女可用)以及阴道内镜下其它检查和手术。配置应具有超细宫腔内窥镜，带刻度的免扩宫操作鞘，7Fr以上单开硬性剪刀、双开鳄鱼嘴抓钳等器械，可高低温灭菌器械盒。
60 | 妇产科 | 生物刺激反馈仪 | 国产 | 1 | 14.5 | 设备用途：用于压力性尿失禁、盆腔器官脱垂、阴道松弛、便秘、慢性盆腔疼痛等盆底功能障碍性疾病治疗。功能：盆底肌肉功能肌电和压力筛查评估、私密年轻度肌电和压力评估、电刺激生物反馈治疗、电流强度远距离线控调节、肌肉疲劳度实时监测、盆底产康双人同时治疗。配置：线控调节器、刺激反馈主机、电脑、推车、打印机。
61 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 动力系统配套鼻科手柄 | 进口 | 1 | 16.5 | 能配套本院现有的美敦力动力系统使用，鼻科手柄最新型号，兼顾正向打磨、双向切割功能。
62 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 动力系统耳科手柄 | 进口 | 2 | 10 | 能配套彼岸动力系统，弯手柄。
63 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 二氧化碳激光 | 国产 | 1 | 62 | 二氧化碳激光配目前现有的手术显微镜，价格允许采购金属激光发射器，赠送一根光纤。
64 | 儿科 | 超细气管镜 | 进口 | 1 | 42 | 目前北院气管镜室拥有P 290气管镜1台（外径4.9mm，工作孔道2.0mm），适用于年龄>7-8岁或体重>20kg的儿童。超细气管镜适用范围更广，适用于婴幼儿、学龄前期儿童。成年病人气道狭窄者也可适用。
65 | 病理科 | 半自动石蜡切片机（带转移系统） | 国产 | 1 | 13 | 主要用于病理科对石蜡包埋组织进行切片，适用于制作高质量病理切片。设备应具备高精度、操作简便、安全性高等特点，满足病理科日常病理诊断和基础科研需求。转移系统的加入可提高切片效率和样本处理能力。
66 | 病理科 | 全自动染色封片仪 | 进口 | 1 | 68 | 主要用于病理全自动石蜡切片常规HE染色也包括特殊染色等功能以及胶带式或盖玻片式封片，非滴染染色型；染色模块与封片模块可单独使用，也可形成染封一体化的工作站；可以连续加载切片进行染色和封片。
67 | 病理科 | 荧光显微镜(含FISH软件） | 进口 | 1 | 38 | 应用荧光原位杂交（FISH）方法对病理样本进行荧光显微镜(含FISH软件）的观察和分析。配备高性能荧光物镜，至少包括10×、40×、60×（油镜）和100×（油镜）物镜。光源：采用长寿命LED或汞灯光源，光强可调。具有配套的fish软件，须具有医疗器械注册许可证。
68 | 病理科 | 包埋盒打号机 | 国产 | 1 | 13.5 | 主要用于病理科对组织包埋盒进行自动化打号标记，确保样本信息的准确性和可追溯性。大量样本处理需求。支持多种标记方式：激光打印、热转印或油墨打印，确保标记清晰、持久、耐溶剂（如乙醇、二甲苯）。
69 | 病理科 | 基因分析仪 | 进口 | 1 | 140 | 基因分析仪为一代测序，主要用于DNA片段的测序分析，适用于病理科对基因突变、肿瘤标志物等的检测需求。提供详细的设备性能验证报告和临床验证数据。
70 | 呼吸内科1（A13） | 气压泵 | 国产 | 1 | 2.5 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
71 | 神经康复科 | 超声电导仪 | 国产 | 5 | 4 | 未填写，详尽要求与医工处或需求科室联系
72 | 急诊科 | 骨髓腔内输液系统 | 进口 | 2 | 8 | 充满电后的电池，在1A的放电电流下，放电时间不小于30min，穿刺针装卸：转轴与穿刺针连接配合良好，装卸应方便，装卸无需借助附件工具进行
73 | 急诊科 | 心肺复苏仪 | 进口 | 1 | 8 | 符合最新国际2020版ERC和AHA心肺复苏及心血管急救指南中关于心肺复苏替代技术和辅助装置的相关规范，适用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行胸外按压等心肺复苏抢救
74 | 急诊科 | 心肺复苏反馈装置 | 进口 | 1 | 4.5 | 可统计抢救全程按压深度、频率、回弹等质控数据，形成按压质控数据趋势图，进行全程或局部数据分析，还可标定和计算除颤、通气等按压中断时间，数据可上传至CPR数据云
75 | 急诊科 | 物理控温仪 | 进口 | 1 | 2.2 | 急诊室物理控温仪需具备至少30°C至42°C的宽温范围，支持每分钟至少0.5°C的快速升降温，实时监测核心体温和体表温度并显示曲线，设有高低温度报警功能；
76 | 急诊科 | 脑电双频指数（BIS）模块 | 进口 | 1 | 4.5 | 提供脑电指数（BIS）监测，通过分析脑电图（EEG）信号来评估患者的麻醉深度。实时显示脑电图（EEG）波形，帮助医生观察患者的脑电活动。支持脑电图数据的记录和存储，便于回顾和分析