## Sheet1
无锡市第二人民医院医疗设备维保服务调研表
公司名称：
序号 | 品牌 | 设备名称 | 设备型号 | 安装日期 | 预算 | 保修类型 | 年限 | 保修范围 | 服务响应时间 （电话响应、现场检修） | 原厂维保/第三方维保 | 报价（万/2年） | 其他优惠或服务承诺 | 备注 | 维保服务客户
1 | GE | 1.5T磁共振 | GE EXCITE MR 1.5T | 2009-01-22 | 46万元/2年 | 全保 | 2年 | 包含主机所有部件，包含电子部分（梯度、射频、系统柜、计算机、病床）；制冷系统（冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管）；可移动线圈、磁体、外水冷机组、正常消耗的液氦；每年4次预防性维护，包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。
小计