## Sheet1
2026年医疗设备调研需求
序号 | 申请人部门 | 设备名称 | 国别 | 数量 | 最高限价 | 备注
1 | 心血管内科 | 电生理记录系统 | 国产 | 1 | 110
2 | 药学部 | 口服药品分包机 | 进口 | 1 | 120 | 单机药品种类≥350种
3 | 医学检验科 | 全自动流式细胞仪 | 国产 | 1 | 150 | 1、分析型流式细胞仪（包括光学系统、液流系统、电子和信号处理系统、数据管理系统）。 2、配备488nm、638nm / 640nm两根及以上激光器，激发10色以上荧光。 3、具备中华人民共和国医疗器械注册证。
4 | 皮肤科 | 脉冲染料激光治疗仪 | 进口 | 1 | 150
5 | 眼科 | 眼科多波长固体激光治疗机 | 进口 | 1 | 180
6 | 手术室 | 无影灯（双灯） | 国产 | 5 | 100 | 含原无影灯拆除及新无影灯安装服务（含辅材）
7 | GCP办公室 | 高效液相色谱串联质谱检测系统 | 国产 | 1 | 250 | 科研设备
8 | 病理科 | 基因测序仪 | 国产 | 1 | 250 | 二代测序，具有非小细胞肺癌组织 TMB 检测试剂盒
9 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 二氧化碳激光 | 国产 | 1 | 100
10 | 妇科 | 全高清多功能宫腔镜手术系统 | 国产 | 1 | 140
11 | 骨科 | C臂机 | 国产 | 1 | 140 | 二维C臂
12 | 临床医学研究中心 | 高分辨转盘共聚焦一体化成像系统 | 进口 | 1 | 450 | 科研设备
13 | 麻醉科 | 心肺转流热交换水箱 | 进口 | 1 | 105 | 兼容索林C5人工心肺系统
14 | 普外科 | 4K荧光腹腔镜系统 | 国产 | 1 | 100
15 | 神经外科 | 3D电子神经内镜系统 | 进口 | 1 | 200
16 | 手术室 | 超高清腹腔镜系统 | 进口 | 1 | 110
17 | 手术室（北院） | 4k荧光三维腹腔镜系统 | 国产 | 1 | 150
18 | 手术室 | 钬激光治疗系统 | 国产 | 1 | 195 | 功率≥120W
19 | 手术室（北院） | 钬激光治疗系统 | 国产 | 1 | 195 | 功率≥120W
20 | 手术室（北院） | 钬激光治疗机 | 国产 | 1 | 148 | 功率≥90W
21 | 心血管内科 | 遥测监护系统 | 进口 | 1 | 95 | 1拖9
22 | 老年医学科 | 遥测监护系统 | 国产 | 1 | 9.8 | 1拖3
23 | 眼科 | 眼科3D及光学相干断层扫描手术显微系统 | 进口 | 1 | 500
24 | 泌尿外科 | 半导体激光治疗机 | 国产 | 1 | 290
25 | 医学影像科 | DR成像系统 | 国产 | 1 | 150 | 双板，具有拍全长片功能